老厂区水塔内楼梯、栏护更换维修项目

招标文件

招标人： 宁波水表（集团）股份有限公司

2024年5月

目  录

第一部分 投标邀请书	3

第二部分 招标需求	4

第三部分 投标方须知	5

第四部分 开标与评标	10

第五部分 中标通知	12

第六部分 合同签订	13

第一部分

投标邀请书

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“招标方”） 老厂区水塔内楼梯、栏护更换维修项目进行招标，本次招标方式采用公开招标。有关事项如下：

（一）招标项目： 老厂区水塔内楼梯、栏护更换维修项目；

（二）项目实施地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号；

（三）招标文件由 宁波水表（集团）股份有限公司 招标人发送（不限发送方式）；

（四）招标文件发放时间：2024/5/13

（五）招标方联系方式:  韩鑫15267211215

（六）投标地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号 （邮编：315000）

（七）投标截止时间：（北京时间）2024/5/17

（八）开标时间：具体另行通知

（九）开标地点：浙江省宁波市江北区北海路358号

（十）凡对本次招标提出询问，请于投标截止时间前与我司指定联系人联系或以邮件形式沟通。

宁波水表（集团）股份有限公司

2024年5月

第二部分

招标需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老厂区水塔内楼梯、栏护更换维修项目 | / | / | / |

- 技术参数应答项目

1、更换第一层工字钢梁、铁板，更换水塔门一块，此门需要按通风设计。

2、塔内楼梯共计5层及每层的铁栏护、楼梯都生锈腐蚀，有的已被生锈腐蚀断掉，无法使用，需要更换。

3、第五层上塔顶爬梯，已被锈腐蚀需加固，每坎需重新用12ф圆铁焊接。

4、塔内水池内爬梯已全部腐蚀断裂，无法上下，需更换铝合金爬梯。

5、所有楼梯护栏需要打磨除锈，涂刷除锈漆一遍，红丹防锈漆一遍，绿色面漆二遍。塔顶周围栏护需要除锈、防锈、涂刷油漆二遍。

6、护栏锈蚀的很严重无法使用的，就更换掉，不严重的可以使用的采用重新打磨、除锈、涂刷油漆。具体见工程内容见下表

| 序号 | 分部分项名称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 项目特征及工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水塔入户门 | 1个 | 2.1*0.81 | 更换铝合金门 | 采用通风设计 |
| 2 | 一层底层角铁梁镀锌铁板 | m | 4.2*1.18 1.6*1.18 1.6*1.3 | 拆除原有底板梁及面板，重新制作及安装，采用8#镀锌工字钢，面板采用2.5mm铝合金面板 |  |
| 3 | 下塔底楼梯 | 个 | 2.35*1.3 | 采用铝合金制两边扶手，采用不锈钢规格44*75*2mm，扶手不锈钢38*38*2 2.5*2.5*2 | 拆除原楼梯 |
| 4 | 塔内水管抱箍更换 | 根 | 16根，共4层 | ф50 1根 ф40 3根 ф30 5根 ф25 3根 ф20 1根 ф15 3根 稳定水管抱箍，采用镀锌铁条制作，锣帽、锣杆采用镀锌的 | 现场制作、更换，因有水管，有的已移位，安装抱箍时效正，拆除原有抱箍件，拆掉一个安装一个，为了安全，不能一次性全部拆除 |
| 5 | 水管稳固支撑角铁 |  | 每层16根 共4层 | 采用镀锌角铁，每根支撑长的1.1m，短的20-80cm不等 |  |
| 6 | 塔内四周稳固水管支撑的铁板 |  | 每层13.18 共5层 计65.9m | 钢板宽度0.2m，打磨除锈，涂刷防锈漆一度，中层一道，面漆2道 |  |
| 7 | 上塔顶楼梯 | 层 | 共5层，踏步100步 | 两边角铁楼梯踏步上下面打磨、除锈、涂刷防锈漆，中途一道，面漆2道 |  |
| 8 | 上塔顶楼梯扶手 | m | 5层，每层5.8m | 楼梯扶手采用圆铁制作，全部需要打磨、除锈、涂防锈漆，中途一道、面涂二道 |  |
| 9 | 塔内栏护 | m | 第一层到第五层37.7 | 拆除原有坏掉的栏护每一层栏护不一样，立柱要求的条数也不一样，不锈钢规格38*38*2mm |  |
| 10 | 第五层上到塔顶爬梯、加固 | m | 17.49 | 因原有梯步横杆被锈蚀了一半，需上每踏步上加ф14铁杆一根 |  |
| 11 | 塔顶内栏护 | m | 10.99m，高1.2m | 立柱13根，栏护分横向护栏3道，打磨，除锈，涂防锈漆一道，中涂一道，面漆二道 |  |
| 12 | 塔内到塔外过道梯一架 | m | 1.3*0.4 | 44*75*2mm |  |
| 13 | 从塔顶下到水池底部 | m | 8m | 材料规格44*8*2mm | 考虑在塔内需现场制作安装 |
| 14 | 塔顶栏护 | m | 约90 | 栏护原采用ф14圆铁制作，分上、中、下三道，立柱71根，根部已锈坏了的需要加固，工序打磨、除锈，防锈漆、中涂、面漆二道 | 因此梯长期放在水中，此材料必须耐碱耐腐 |
| 15 | 塔顶尖部避雷针 | m | 18 | 采用镀锌圆铁ф12更换 |  |
| 16 | 水塔顶部 | m2 | 309 | 采用高强度路面修补砂浆厚度5mm抹平，防水层采用聚合物JS防水涂料，厚度2mm | 需要考虑水塔高度约40米 考虑施工难度 |

三、采购及安装要求

投标方需保证：

- 所有物件都需提供质量合格证或产品合格证；

- 保证材料质保期，如在质保期间非人为造成的破损、锈蚀等情况需提供维修、更换等服务；

四、交货期限

自合同签订之日起开始，整体施工自合同签订之日起，两周内完成。如有其它变化可协商处理

五、评分维度

| 评价内容 | 评分细则 | 评价标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务标 （55%） | 公司实力 | 提供2023年全年度营业收入数据。对各家投标人根据该数据从高到低排名，最高5分，最低1分。 | 5 |  |
|  | 公司资质 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，三证齐全的得3分。投标人具有有效期内安装施工资质，特种作业人员有效证件得2分。 | 5 |  |
|  | 相关合作 | 投标人提供与中型以上企业合作相关施工合同或证明文件，每提供一份得1分，本项最高得5分。（以合同签订日期为准，投标文件中附对应的合同或中标通知书复印件并加盖公章）。 | 5 |  |
|  | 价格优势 | 根据各家投标人所报价格从低到高赋分。报价最低单位得25分，其他投标单位得分=（最低价/投标报价）*25。 | 25 |  |
|  | 付款方式 | 根据投标提供的付款方式。在0-5分范畴内量化打分，若未提供则不得分。 | 5 |  |
|  | 售后服务 | 按照可免费提供维修保护的时间，售后保外服务计划（投标人需提供完善、合理的售后服务计划、能提供专人跟踪服务）,并对质保期内、外服务作出承诺的，在0-10分范围内进行量化打分，若无则不得分。 | 10 |  |
| 技术标（45%） | 投标情况 | 投标完全满足所有技术参数应答要求的，且能提供相关证明。每偏离一项扣5分，扣完为止。 | 25 |  |
|  | 实施方案 | 根据招标文件要求提供施工图纸和施工方案，是否符合要求，在0-15分范畴内量化打分。无提供相关图纸和施工方案的此项不得分 | 15 |  |
|  |  | 根据投标人实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、集成的技术组织计划等情况，经比较后在0-5分区间综合打分。 | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

第三部分

投标方须知

一、招标方式：本次招标采取公开招标方式。

二、投标费用：本次招标不收取投标保证金，但投标方必须保证所投标书的真实性、有效性；否则，招标方有权追究其相关法律责任。

三、条件与资质：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件

1.只有被招标人邀请的投标人才能参加投标；

2.参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司；

3.投标人须具有投标产品的生产或供货及安装能力，并在人员、设备、技术、资金、服务等方面具备相应的履行合同的能力。

4.投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包施工（如需要转包，必须提前告知投标方）。

四、投标文件编制：

投标文件的组成，应包括但不限于下列文件：

1.标书封面；

2.目录；

3.法定代表人身份证明书；

4.投标文件签署授权委托书；

5.投标函；

6.投标报价明细一览表；

7.投标人认为需要的其他资料。

五、相关要求

（一）投标报价及相关

投标方投标前，应认真阅读招标文件的所有内容及要求。投标文件一旦提交，招标方认为其报价已包括本招标文件所包含的全部招标范围内容。成本报价有遗漏或偏差，招标方认为投标方在投标报价中也已充分考虑到，中标后不再另行增加费用。

- 投标报价：须以含税人民币报价，保留至“元”单位，根据使用技术要求，投标方可提供最多3个不同施工方案的报价。

- 本项目为最终工程价（包括但不限于产品采购、产品保护、运输及吊装、成品保护费、安装调试、培训、验收、维护保养、保修期内的售后服务、利润、税金、招标代理服务费等一切税金和费用，即完成本项目所涉及的一切费用）。

3.结算方式：按合同约定的发票类型、结算方式和结算周期结算。

（二）投标文件制作要求

1.标书需装订成册，并在相关资料上加盖公章，应标内容将作为合同附件。

2.投标文件的各项资料中本招标文件中有规定格式的，应统一按规定格式填写；无规定格式的，投标人可自行编制，但至少应包含招标文件所要求的各项内容。

3.投标文件在提供对技术参数应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对招标文件无数值要求参数的应答，必须作出明确、直接、无歧义理解的应答。

（三）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人承担。

2.投标人应提供投标文件正本1份，副本1份；纸质投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦发现正本与副本不符，以正本为准。

- 3. 投标文件须由投标人在规定位置及有投标人的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

- 4.投标文件须使用不能擦去的墨水打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，全套投标文件应无涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的递交

1.投标方应将投标书装入档案袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

2.投标书档案袋上应写明：投标项目、公司名称、投标日期、联系人、手机号等信息。

3.未注明投标项目、公司名称的标书将作废标处理；封面加盖公章并盖骑缝章，未盖章的将作废标处理。

4.投标方必须在投标截止时间前将投标书送达指定地点，逾期或不符合规定的投标文件将不予受理。

5.投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方。

（五）投标截止时间

本次招标的投标文件递交截止时间为：2024/5/16

（六）投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标，不再参与本次评标：

1.投标文件及资料未按招标文件要求签署或盖章的；

2.投标文件报价出现前后不一致，投标人不按相关规定确认修正的；

3.投标文件载明的项目交货期限超过招标文件规定期限的；

4.投标人未实质性响应招标文件的；

5.法律、法规和本招标文件规定的其他无效情形。

六、声明

1.在投标截止以前，招标方可以补充通知的方式对招标文件进行修改；招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

2.招标方在授予合同时有权针对实际需求对招标文件中规定的标的物数量或服务予以增加或减少。

3.投标方在截标时间前可通过其它沟通方式对技术及商务方面进行询问，如投标方尚有疑问应提前知会我方，我方将以电话的形式向投标方进行澄清或者解释，过时我方将不予以安排。

4.招标方拥有对此次招标项目标书的最终解释权。

5.投标方在进行项目方案策划时，一定要规避第三方的知识产权，且对本项目具有独立知识产权，在签订合同后涉及此项目的知识产权及所有相关技术资料均归招标方所有（包括但不限于策划方案等相关资料），在未经招标方授权同意的情况下，投标方不得私自向第三方泄露招投标相关信息，不得违反国家强制性法律规定。

第四部分

开标与评标

一、开标

招标方的招标小组对“投标文件”进行审查、评估和比较。在规定的投标截止时间前，招标方将检查投标文件是否完整，是否正确签署等，有下列情况之一者判定投标无效：

（一）投标文件未密封；

（二）未按规定样式填写，关键内容不全或字迹模糊辨认不清；

（三）投标函未加盖投标方企业公章、企业法定代表人(或授权代表人)未签字；

（四）超过投标截止时间尚未送达交标书。

二、评标

由招标单位评标小组，根据商务标及技术标进行综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

（一）评标方法：

采用综合评分法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，根据综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

（二）评分细则：

技术部分，按照公司实力、公司资质、业绩合同、团队力量、投标设备情况、实施方案、服务承诺及优惠条件等打分。

（三）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

第五部分

中标通知

1.本次招标分为1个标段，标段排名第一的投标人即为中标人。

2.招标人以函电或书面形式通知中标者，中标者在接到中标通知后按通知时间，准时到达招标人指定地点，按投标文件规定的条件洽谈，否则，招标人可取消中标人中标资格；对未中标单位，招标单位不做解释，不退还投标文件。

3.招标单位视费用及实际场地情况保留变更（增加或减少）项目需求的权利。

4.若投标人在中标后不愿承担投标书承诺或转让议标书，招标人有权取消其中标资格，并保留索赔权利。

5.招标人向投标人提供的招标书等其他资料未经招标人许可，投标人不得翻印、转让，由此产生的法律责任由违反规定的投标人承担。

6.本招标书、议标答疑及中标人投标书均为签订合同的重要依据。

7.适用法律：中标后，招标方与中标方签署的合同适用中华人民共和国现行法律。

第六部分

合同签订

1.中标人应按投标书承诺条款签订合同，“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的组成部分。

2.中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标单位代表签订合同。